## Sanitare + Hidranti
| SANITARE |  |  | Adus
Liatsta Cantitati
1 | Teava din material plastic, PP-R, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conductele de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De63 |  | 45
2 | Teava din material plastic, PP-R, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conductele de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De50 |  | 50
3 | Teava din material plastic, PP-R, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conductele de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De40 |  | 30
4 | Teava din material plastic, PP-R, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conductele de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De32 |  | 145
5 | Teava din material plastic, PP-R, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De25 |  | 170
6 | Teava din material plastic, PP-R, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De20 |  | 160
7 | Conducta de otel zincat, imbinata prin filet sau cuplaje rapide, PN25. Izolata cu izolatie tip Armaflex grosime 19mm - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) Diametru: 1” De25 |  | 5
8 | Conducta de otel zincat, imbinata prin filet sau cuplaje rapide, PN25. Izolata cu izolatie tip Armaflex grosime 19mm - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) Diametru: 1 1/4” De 32 |  | 5
9 | Conducta de otel zincat, imbinata prin filet sau cuplaje rapide, PN25. Izolata cu izolatie tip Armaflex grosime 19mm - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) Diametru: 1 1/2” De40 |  | 10
10 | Conducta de otel zincat, imbinata prin filet sau cuplaje rapide, PN25. Izolata cu izolatie tip Armaflex grosime 19mm - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) Diametru: 2” De 50 |  | 10
11 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, montata prin impuscare, conductele avand diametrul 1/2" |  | 107
12 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, montata prin impuscare, conductele avand diametrul 3/4" |  | 114
13 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din PP-R, montata prin impuscare, conductele avand diametrul 1'' |  | 97
14 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din PP-R, montata prin impuscare, conductele avand diametrul 1 1/4'' |  | 14
15 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din PP-R, montata prin impuscare, conductele avand diametrul 1 1/2” |  | 34
16 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din PP-R, montata prin impuscare, conductele avand diametrul 2'' |  | 30
17 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din PP-R, montata prin impuscare, conductele avand diametrul |  | 1
18 | Piesa de trecere etansa la foc EI 180, EI 120 si EI 60 cu material intumex - PROMAT, HILTI sau similar (MATERIAL+MANOPERA AUTORIZATA) , inclusiv etichetare pentru conductele din plastic cu diametrul cuprins intre Φ25mm si Φ63mm care strapung plansee/ pereti cu rezistenta la foc |  | 1
19 | Piesa etansa la apa pentru trecerile conductelor prin peretii exteriori ai cladirii, conducta avand diametrul nominal Dn50 (Ф63mm) |  | 2
20 | Piesa etansa la apa pentru trecerile conductelor prin peretii exteriori ai cladirii, conducta avand diametrul nominal Dn25 (Ф32mm) |  | 1
Canalizare - menajera
1 | Teava din material plastic, PP, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De32 |  | 80
2 | Teava din material plastic, PP, pentru canalizare (condens), imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De40 |  | 25
3 | Teava din material plastic, PP, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De50 |  | 115
4 | Teava din material plastic, PP, pentru canalizare (condens), imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De75 |  | 35
5 | Teava din material plastic, PP, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De110 |  | 220
6 | Teava din material plastic, PP, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De160 |  | 15
7 | Conducta din PEHD, SDR17, PE100 Teava din material plastic, pentru canalizare, imbinata prin termofuziune/ electrofuziune. Dimensiuni: Φ50mm - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De50 |  | 20
8 | Teava din PVC-KG, SN4, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De110 |  | 65
9 | SIFON DE PARDOSEALA PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA CU IESIRE VERTICALA ∅110 |  | 13
10 | Piesa de curatire, din material plastic, PP, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul De110 |  | 45
11 | Piesa de curatire, din material plastic, PP, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul De75 |  | 3
12 | Piesa de curatire, din material plastic, PP, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul |  | 3
13 | Sifon de pardoseala din PVC, simplu, cu iesire verticala, pentru camera de pubele Dn110 |  | 1
14 | Sifon de pardoseala din PVC, simplu, cu iesire verticala, pentru montaj in camere tehnice subsol Dn110 |  | 4
15 | Sifon de pardoseala din PVC, cu iesire verticala Dn50 |  | 5
16 | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din PVC, avand diametrul De75 |  | 1
17 | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din PVC, avand diametrul De110 |  | 5
18 | Aerator cu membrana, avand diametrul De75 |  | 4
19 | Suporti coloane - inclusiv elemente de legatura (ancoră îngropată, tijă filetată zincată, piuliță hexagonală, coliere, etc.) |  | 320
20 | Etansare la foc EI 180, EI 120 si EI 60 cu material intumex - PROMAT, HILTI sau similar (MATERIAL+MANOPERA AUTORIZATA) , inclusiv etichetare pentru conductele din plastic cu diametrul cuprins intre Φ50mm si Φ110mm care strapung plansee/ pereti cu rezistenta la foc |  | 1
Pluviala
1 | Conducta din PEHD, SDR17, PE100 Teava din material plastic, pentru canalizare, imbinata prin termofuziune/ electrofuziune. Dimensiuni: Φ110mm - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De110 |  | 170
2 | Conducta din PEHD, SDR17, PE100 Teava din material plastic, pentru canalizare, imbinata prin termofuziune/ electrofuziune. Dimensiuni: Φ160mm - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De160 |  | 20
3 | Teava din PVC-KG, SN4, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De110 |  | 60
4 | Piesa de curatire, din material plastic, PEHD, pentru canalizare, imbinata a prin termofuziune/ electrofuziune., montata aparent sau ingropat sub pardoseala, - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De 110 |  | 24
5 | Piesa de curatire, din material plastic, PEHD, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, - inclusiv elemente de legatura si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) De160 |  | 5
6 | Suporti coloane - inclusiv elemente de legatura (ancoră îngropată, tijă filetată zincată, piuliță hexagonală, coliere, etc.) |  | 114
7 | Receptor terasa, iesire verticala: - fara sifonare - echipat cu guler, flansa si parafrunzar - material marunt, de etansare, de fixare Dimensiuni: Φ110mm |  | 8
8 | Receptor din fonta cu iesire verticala: - fara sifonare - echipat cu guler, flansa - material marunt, de etansare, de fixare Dimensiuni: Φ110mm |  | 2
9 | Clapeta de sens din PVC-KG avand diametrul de De110 |  | 6
10 | Piesa de trecere etansa la foc EI 180, EI 120 si EI 60 cu material intumex - PROMAT, HILTI sau similar (MATERIAL+MANOPERA AUTORIZATA) , inclusiv etichetare pentru conductele din plastic cu diametrul de Φ110mm care strapung plansee/ pereti cu rezistenta la foc |  | 1
11 | Adaptor cu flansa Fonta/PE D.110, inclusiv inel de intarire - material marunt, de etansare, de fixare |  | 8
Obiecte Sanitare
1 | Lavoar din porţelan sanitar, având ţeava de scurgere din material plastic având diametrul de 32 mm, inclusiv ventil de scurgere, material mărunt, inclusiv sifon pentru lavoar din polipropilena având diametrul de 32 mm, console braţ dublu pentru susţinere, din fonta, material mărunt (diblu lemn, ipsos, codez), procurare si montare; |  | 15
2 | Spalator de bucătărie cu bazin dublu, oțel inoxidabil |  | 5
3 | Spalator cu 1 Cuva Mare - sudata, otel inoxidabil |  | 14
4 | Sifon de pardoseala dus, din INOX cu membrana antimiros, avand: - dimensiuni: Øxh-112x181 mm - evacuare verticala: Ø 50 mm |  | 5
5 | Pisoar din portelan, ventil si sifon de scurgere 11/4” cromat -cadru metalic de prindere in peretii de gipscarton, zincat, fixari de perete si de pardoseala fonoizolante; - perete despartitor; - material marunt, de etansare, de fixare Culoare: alb Robinet pentru spalare pisoar, cu inchidere cu fotocelula (alimentare cu baterii de 9V) |  | 5
6 | Lavoar din porţelan sanitar pentru persoane cu dizibilitati, având ţeava de scurgere din material plastic având diametrul de 32 mm, inclusiv ventil de scurgere, material mărunt, inclusiv sifon pentru lavoar din inox având diametrul de 32 mm, console braţ dublu pentru susţinere, din inox, material mărunt . |  | 1
7 | Vas WC complet echipat, încastrat în perete si accesorii de sustinere specifice unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. - material marunt, de etansare, de fixare caracteristici: -montare pe perete -inclusiv toate accesoriile (bara de sprijin rabatabila din inox,scaunul de toaletă, sistem de instalare cadru și rezervor de apă - special pentru W.C. persoane cu dizabilitati - latime mica cadru pentru a permite instalarea de manere, ajustat din fabrica cu rezervoare de stocare avand volum de 2L si 4L etc) |  | 1
8 | Instalatie completa pentru WC, pentru adulti, continand: - 1 vas WC din portelan sanitar, cu iesire laterala, asezat pe pardoseala - racord flexibil de alimentare apa, cot 3/8"; - set conectare vas WC; - 1 rama cu capac din material plastic - 1 suport hartie igienica - 1 perie WC cu suport - material marunt, de etansare, de fixare - procurare si montare |  | 15
9 | Rezervor incastrat de 12 cm grosime cu cadru si actionare frontala Caracteristici: - Adancime de instalare: 12 cm - Autoportant - Picioare suport galvanizate, ajustabile de la 0 la 20 cm - Cadru de culoare albastra - Rezervorul de apa este total asigurat impotriva condensarii - Cotul de golire flexibil si fono-absorbant - Volum de golire ajustabil - Conectarea la aprovizionarea cu apa, central-spate sau central-sus |  | 15
10 | Coloana de dus cu baterie termostatata avand: Dus mobil: Diametru para dus: 100 mm Para dus cu 3 functii: ploaie, masaj si mixt - sistem de indepartare usoara a depunerilor de calcar Furtun de dus de 150 cm cu impletitura metalica Baterie termostatata: Cartus termostatic Comutator ceramic integrat cap dus - para dus Safe Stop 38°C - blocaj apa calda Montare pe perete Racorduri excentrice D1/2" Distanta 150 ± 20 mm Racord dus fix D3/4" - iesire superioara Racord para dus D1/2" - iesire inferioara Crom |  | 5
11 | Portprosop din alama nichelata, montat pe pereti tip U, cu 1 brat, deschidere 600 mm |  | 16
12 | Etajera din portelan sanitar tip |  | 16
13 | Oglinda sanitara, din semicristal, cu mariginile slefuite, avadn dimensiunile de 400x500mm |  | 16
14 | Sapuniera din portelan sanitar, tip SA2-15, aparenta, simpla |  | 16
15 | Porthartie din portelan sanitar |  | 16
Armaturi si Accesorii
1 | Baterie amestecatoare pentru lavoar |  | 16
2 | Robinet coltar cromat pentru racorduri la lavoar - inclusiv racordurile flexibile din inox fara insertii de culoare: D= ½”, l=60 cm; - material marunt, de etansare, de fixare Dimensiuni: Φ ½” x ½” |  | 32
3 | Robinet coltar cromat pentru racorduri la spalator - inclusiv racordurile flexibile din inox fara insertii de culoare: D= ½”, l=60 cm; - material marunt, de etansare, de fixare Dimensiuni: Φ ½” x ½” |  | 38
4 | Robinet coltar cromat pentru racorduri rezervor spalare WC , - material marunt, de etansare, de fixare Dimensiuni: Φ 3/8" |  | 16
5 | Robinet coltar cromat pentru racorduri rezervor spalare pisoar , - material marunt, de etansare, de fixare Dimensiuni: Φ 3/8" |  | 5
6 | Robinet de trecere PN10, cu mufa si racord avand diametrul Ø1/2" |  | 5
7 | Robinet de trecere PN10, cu mufa si racord avand diametrul Ø3/4" |  | 10
8 | Robinet de trecere PN10, cu mufa si racord avand diametrul Ø1" |  | 20
9 | Robinet de trecere PN10, cu mufa si racord avand diametrul Ø1 1/4" |  | 4
10 | Robinet de trecere PN10, cu mufa si racord avand diametrul Ø1 1/2" |  | 4
11 | Robinet de trecere PN10, cu mufa si racord avand diametrul Ø2" |  | 5
12 | Supapa de sens, 2”, PN16, inclusiv cuplajele |  | 4
13 | Supapa de sens, 2 1/2”, PN16, inclusiv cuplajele |  | 2
14 | Robinet de golire 1" |  | 8
15 | Robinet de golire 1/2" |  | 6
16 | Supapa de siguranta 1/2" |  | 4
17 | Manometru, Pn 0-25bar, racord ½”; -stut cu robinet de control; -material marunt de etansare; |  | 5
Izolatie
| Izolatie tip armaflex cu grosimea de 9 mm, pentru conducte apa calda si apa rece |  | 937
| Izolatie tip armaflex cu grosimea de 13 mm, pentru conducte apa calda si apa rece |  | 213
HI
1 | Teava otel sudata longitudinal, pentru instalatii, montat in conducte de hidranti D=2" - inclusiv elemente de legatura, de prindere si fixare (coturi, teuri, reductii, mufe, etc.) Dn 50 |  | 100
2 | Teava otel sudata longitudinal, pentru instalatii, montat in conducte de hidranti D=2 1/2" - inclusiv elemente de legatura, de prindere si fixare (coturi, teuri, reductii, mufe, etc.) Dn 65 |  | 370
3 | Coliere de prindere si suporti antiseismici, complet echipate pentru sustinerea conductelor |  | 314
8 | Piesa de trecere etansa la foc EI 180, EI 120 si EI 60 cu material intumex - PROMAT, HILTI sau similar (MATERIAL+MANOPERA AUTORIZATA) , inclusiv etichetare pentru conductele din plastic cu diametrul cuprins intre Φ50mm si Φ110mm care strapung plansee/ pereti cu rezistenta la foc |  | 1
Dotari cu mijloace tehnice de stingere a incendilor
1 | Stingătoare portabile cu pulbere tip P6 |  | 23
2 | Stingătoare portabile cu CO2, tip G5 |  | 2
3 | Stingator transportabil P50 |  | 1
4 | Pichet incendiu |  | 1
Probe
1 | Spalarea instalatiei de apa rece si calda, executata din PP-R si otel |  | 590
2 | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de apa rece si calda, executata din PP-R si otel |  | 590
3 | Efectuarea probei de functionare si de rezistenta a instalatiei de apa rece si calda, executata din PP-R si otel |  | 590
4 | Spalarea instalatiei de hidranti, executata din otel |  | 470
5 | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de hidranti, executata din otel |  | 470
6 | Efectuarea probei de functionare si de rezistenta a instalatiei de hidranti, executata din otel |  | 470
7 | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din PP , PVC si PEHD |  | 590
Gospodarire Apa si PSI
1 | Distribuitor hidranti interiori, din otel zincat, complet echipat, sistem complet de suporti sustinere din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.); - material marunt de etansare. |  | 1
2 | Sorb cu placa antivortex 2" |  | 2
3 | Sorb cu placa antivortex 4" |  | 1
| Garnitura individuala de etansare pentru conducte de Φ 1 1/4” |  | 1
| Garnitura individuala de etansare pentru conducte de Φ 2” |  | 2
| Electrovana de inchidere cu arc cu revenire ,normal inchisa, inclusiv cabluri de alimentare, flanse, contraflansa, alimentare electrica 50Hz/230Vca, semnal de inceput si sfarsit de cursa, comandata de senzorul de nivel pentru rezerva apa incendiu, material marunt de etansare; Dimensiuni: Φ 2” |  | 1
| Debitmetru electronic pentru instalatii de incendiu DN50 -pentru conducta de proba/intoarcere |  | 1
| Robinet inchidere cu sfera, cu presemnalizare, DN 32, PN16 bar, cu mufe filetate sau cu prindere prin cuplaje, roata de manevra, pentru montaj aparent; material marunt de etansare; |  | 5
| Robinet inchidere cu sfera, cu presemnalizare, DN 50, PN16 bar, cu mufe filetate sau cu prindere prin cuplaje, roata de manevra, pentru montaj aparent; material marunt de etansare; |  | 7
| Vana fluture, DN 65, PN16 bar, cu prindere prin cuplaje, roata de manevra, pentru montaj aparent; material marunt de etansare, inclusiv cuplajele; |  | 4
| Vana fluture, DN 100, PN16 bar, cu prindere prin cuplaje, roata de manevra, pentru montaj aparent; material marunt de etansare, inclusiv cuplajele; |  | 1
| Manson antivibratii Φ 2” |  | 4
| Aerisitor pentru distribuitor |  | 1
| Supapa de sens, constructie din fonta, 1 1/4”, PN16 |  | 1
| Supapa de sens, constructie din fonta, 2”, PN16 |  | 2
| Supapa de sens, constructie din fonta, 2 1/2”, PN16 |  | 4
| Robinet de golire 1" |  | 6
| Supapa de siguranta 1/2" |  | 2
| Manson antivibratii Φ 2” |  | 4
| Aerisitor pentru distribuitor |  | 1
| Filtru impuritati, fonta, dop scurgere, sita incorporata, material marunt de etansare, tip "Y" 1 1/4” |  | 5
| Manometru, Pn 0-25bar, racord ½”; -stut cu robinet de control; -material marunt de etansare; |  | 5
| Supapa de sens, constructie din fonta, 2 1/2”, PN16 |  | 4
| Teava din otel sudata pentru instalatii - firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. - inclusiv elemente de legatura, izolatii si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) Dimensiuni: Φ 1 1/4” DN32 |  | 6
| Teava din otel sudata pentru instalatii - firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. - inclusiv elemente de legatura, izolatii si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) Dimensiuni: Φ 2” Dn50 |  | 40
| Teava din otel sudata pentru instalatii - firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. - inclusiv elemente de legatura, izolatii si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) Dn65 |  | 20
| Teava din otel sudata pentru instalatii - firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. - inclusiv elemente de legatura, izolatii si fitinguri (coturi, teuri, reductii, etc.) Dn100 |  | 12
| Coliere de prindere si suporti antiseismici, complet echipate pentru sustinerea conductelor |  | 52
| Efectuare proba etanseitate la presiune a instalatiei. |  | 78
| Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa potabila; material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc. |  | 78
| Cuplaj Storz aspiratie pentru cuplaj de pompieri: -racord furtun -cuplaj cu gheare Tip constructiv: Cuplaj de absorbtie pentru banda simpla exterioara -garnitura profilata din nitril negru Material: Alama Dn 100 (A) |  | 1
| Cuplaj Storz alimentare hidranti interiori pentru cuplaj de pompieri: -racord furtun -cuplaj cu gheare Tip constructiv: Cuplaj de alimentare pentru banda simpla exterioara -garnitura profilata din nitril negru Material: Alama Dn 65 (B) |  | 2
| Piesa de trecere OL/PEHD Dn 100 |  | 4
| Piesa de trecere PPR/OL |  | 1